| Ciek | JCWP w Polsce | Punkt pomiarowy | Data, godzina | Temperatura | pH | Przewodność elektrolityczna właściwa w 25oC, µS/cm | Przewodność elektrolityczna właściwa w 20oC, µS/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanał Hohensaaten-Friedrichstaler a,b | (teren Niemiec) | Schwedt (D) | 24 VIII 2022, 17.45 | 24.6 | 8.26 | 855 | 766 |
| Odra/Oder c | Odra od Warty do Odry Zachodniej (PLRW60002119199) | Krajnik Dolny (PL) | 24 VIII 2022, 18.05 | 23.8 | 8.75 | 1106 | 991 d |
| Odra/Oder c | Odra od Warty do Odry Zachodniej (PLRW60002119199) | Widuchowa (PL) | 24 VIII 2022, 18.40 | 23.1 | 8.57 | 1150 | 1030 d |
| Odra Zach./ West Oder c | Odra od Odry Zachodniej do Parnicy (PLRW6000211971) | Gartz (D) | 24 VIII 2022, 17.00 | 24.2 | 8.85 | 1106 | 991 d |
| Odra Zach./ West Oder c | Odra od Odry Zachodniej do Parnicy (PLRW6000211971) | Mescherin (D) | 24 VIII 2022, 16.35 | 24.5 | 8.14 | 1102 | 987 d |
| Odra Zach. | Odra od Parnicy do ujścia (PLRW6000211999) | Szczecin-Most Trasy Zamkowej (PL) | 24 VIII 2022, 13.30 | 24.7 | 7.87 | 1261 | 1130 d |
| Odra Zach. | Odra od Parnicy do ujścia (PLRW6000211999) | Szczecin-Most Brdowski (PL) | 24 VIII 2022, 12.50 | 24.6 | 8.09 | 1373 | 1230 d |
| Odra Wsch. | Odra od Odry Zachodniej do Parnicy (PLRW6000211971) | Gryfino (PL) | 24 VIII 2022, 16.05 | 26.5 | 8.69 | 1120 | 1004 d |
| Odra Wsch. (Regalica) | Odra od Odry Zachodniej do Parnicy (PLRW6000211971) | Szczecin-Most Gryfitów (PL) | 24 VIII 2022, 15.30 | 24.7 | 7.93 | 1178 | 1055 d |
| Odra Wsch.-Jez. Dąbie | Odra od Parnicy do ujścia (PLRW6000211999); Jezioro Dąbie (PLLW90329) | Lubczyna (PL) | 22 VIII 2022, 12.45 | 23.6 | 7.93 | 1151 | 1031 d |
| Odra (Domiąża) | Odra od Parnicy do ujścia (PLRW6000211999) | Święta (PL) | 24 VIII 2022, 11.40 | 23.8 | 8.05 | 1721 | 1542 d |
| Zalew Szczeciński, brzeg zach. | Zalew Szczeciński (PLTWIWB8) | Trzebież (PL) | 23 VIII 2022, 12.35 | 23.5 | 8.73 | 3060 | 2742 |
| Zalew Szczeciński, brzeg zach. | Zalew Szczeciński (PLTWIWB8) | Nowe Warpno-Miroszewo (PL) | 23 VIII 2022, 13.40 | 23.7 | 8.62 | 3860 | 3459 |
| Zalew Szczeciński-Zatoka Nowowarpieńska | Zalew Szczeciński (PLTWIWB8) | Nowe Warpno (PL) | 23 VIII 2022, 14.20 | 24.0 | 8.87 | 3720 | 3333 |
| Zalew Szczeciński-Jezioro Nowowarpieńskie c | Zalew Szczeciński (PLTWIWB8) | Nowe Warpno (PL) | 23 VIII 2022, 14.05 | 24.4 | 9.40 | 3740 | 3351 |
| Zalew Szczeciński/ Stettiner Haff-Cieśnina Nowowarpieńska c | Zalew Szczeciński (PLTWIWB8) | Altwarp (D) | 23 VIII 2022, 19.00 | 23.9 | 8.62 | 3740 | 3351 |
| Zalew Szczeciński/ Stettiner Haff-Achter Wasser b | (teren Niemiec) | Ückermünde (D) | 23 VIII 2022, 17.35 | 24.8 | 8.90 | 2370 | 2124 |
| Zalew Szczeciński/ Stettiner Haff- Achter Wasser b | (teren Niemiec) | Mönkebude (D) | 23 VIII 2022, 20.00 | 22.9 | 9.40 | 3630 | 3252 |
| Zalew Szczeciński, brzeg wsch. | Zalew Szczeciński (PLTWIWB8) | Stepnica (PL) | 22 VIII 2022, 13.40 | 23.5 | 8.10 | 1960 | 1756 |
| Zalew Szczeciński, brzeg wsch. | Zalew Szczeciński (PLTWIWB8) | Jarszewko (PL) | 22 VIII 2022, 14.55 | 22.8 | 8.82 | 3160 | 2831 |
| Cieśnina Dziwna | Zalew Szczeciński (PLTWIWB8)/ Zalew Kamieński (PLTWIWB9) | Sibin (PL) | 22 VIII 2022, 15.40 | 23.3 | 8.69 | 3160 | 2831 |
| Cieśnina Dziwna- Zalew Kamieński | Zalew Kamieński (PLTWIWB9) | Kamień Pomorski (PL) | 22 VIII 2022, 16.25 | 22.7 | 8.55 | 3940 | 3530 |

a sztuczny kanał lateralny Odry

b wody niemieckie

c wody graniczne polsko-niemieckie

d przekroczona wartość graniczna dla wód klasy II, tj. wody pozaklasowe (dla cieków typu RwN – wielka rzeka nizinna: 850 µS/cm)